|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |
| **Перечень и характеристика общедомового имущества МКД по адресу: 3 микрорайон, дом № 11б ООО "Энергосервис"** | | | | | |
| №п\п | наименование имущества |  |  | жилой дом | примечание |
| 1 | этажность |  |  | 5 |  |
| 2 | Крыша | кровля | вид | рулонная |  |
| площадь м2 | 1677,8 |  |
| чердак | вид | - |  |
| площадь м2 | - |  |
| 3 | Вентиляционные каналы | вид | | кирпичные |  |
| количество шт. | | 238 |  |
| 4 | Тех. этаж | площадь м2 | | 1301,7 |  |
| 5 | Система ливнеевой канализации | вид | | организован. | внутрн. |
| протяженность мп. | | 120 |  |
| 6 | Стены | вид | | кирпич |  |
| площадь м2 | | 3886,56 |  |
| 7 | Выхода на крышу | Колличество шт. | | 2 |  |
| 8 | Балконы, лоджии | вид | | Балконы/лоджии |  |
| количество шт. | | 40/80 |  |
| 9 | Перекрытия | вид | | ж/б плиты |  |
| площадь м2 | | 5488,7 |  |
| 10 | Подъезды | количество шт. | | 8 |  |
| площадь м2 | | 579,6 |  |
| 11 | Лестничные марши | вид | | ж/бетон |  |
| количество шт. | | 64 |  |
| 12 | Двери | вид | | металлические |  |
| количество шт. | | 8 |  |
| 13 | Окна | вид | | дерево |  |
| количество шт. | | 32 |  |
| 14 | Система ХВС | Вид | | пластик |  |
| Количество стояков шт. | | 24 |  |
| протяженность мп. | | 336 |  |
| 15 | Система ГВС | Вид | | пластик |  |
| протяженность мп | | 672 |  |
| Количество стояков шт. | | 48 |  |
| 16 | Система отопления | Вид | | пластик |  |
| Количество стояков шт. | | 96 |  |
| протяженность мп. | | 1603 |  |
|  |
| 17 | Запорная арматура | Диаметр | | 100/50 |  |
| Количество шт. | | 3/2 |  |
| 18 | Система Канализации | Вид | | Чугун/пластик |  |
| Количество стояков шт. | | 24 |  |
| протяженность мп. | | 373 |  |
| 19 | Система электроснабжения | Вид | | Провод АПВ 1-10/АВВГ 2х2,5 |  |
| Количество стояков шт. | | 8 |  |
| протяженность мп. | | 380 |  |
| 20 | Электро щитовая | Количество шт. | | 2 |  |
| ОДПУ количество шт. | | 2 | под. №3,6 |
| 21 | Узел учета ОДПУ | ХВС шт. | | - |  |
| ГВС шт. | | - |  |
| Отопление шт. | | 1 |  |
| 22 | Электро щиты | Количество шт. | | 40 |  |
| 23 | подвал | площадь м2 | | 1301,7 |  |
| 24 | продухи | Количество шт. | | 12 |  |
| 25 | Фундамент | Вид | | Сборный ж/б блоки |  |
| 26 | Отмостка | Вид | | асфальт |  |
| площадь м2 | | 290 |  |
| 27 | Домофон | Количество шт. | | 8 |  |
| 28 | Придомовая территория | площадь м2 | | 5457,52 |  |
| 29 | Опись имущества установленного на придомовой территории с указанием места расположения | | | Детская площадка расположенная под. №3-5,8; лампочки-10 шт. |  |
|  |  |
|  |  |