|  |
| --- |
| **Перечень и характеристика общедомового имущества МКД по адресу: 3 микрорайон, дом №4**  |
| №п\п | наименование имущества |   |   | жилой дом | примечание |
| 1 | этажность |   |   | 5 |   |
| 2 | Крыша | кровля | вид |  плоская |   |
| площадь м2 | 1025 |   |
| чердак | вид | -  |   |
| площадь м2 | - |   |
| 3 | Вентиляционные каналы | вид | кирпичные |   |
| количество шт. | 36 |   |
| 4 | Тех. этаж | площадь м2 | 1003 |   |
| 5 | Система ливнеевой канализации | вид | организован.  |  |
| протяженность мп. | 96 |   |
| 6 | Стены | вид | кирпич |   |
| площадь м2 | 3548,6 |   |
| 7 | Выхода на крышу | Колличество шт. |  2 |   |
| 8 | Балконы, лоджии  | вид | балконы/лоджии  |   |
| количество шт. | 67 |   |
| 9 | Перекрытия | вид |  ж/б плиты |   |
| площадь м2 | 7800 |   |
| 10 | Подъезды | количество шт. | 6 |   |
| площадь м2 | 1820 |   |
| 11 | Лестничные марши | вид | ж/бетон |   |
| количество шт. | 54 |   |
| 12 | Двери | вид | металлические  |   |
| количество шт. | 6 |   |
| 13 | Окна | вид | пластиковые |   |
| количество шт. | 24 |   |
| 14 | Система ХВС | Вид | сталь |   |
| Количество стояков шт. | 18 |   |
| протяженность мп. | 306 |   |
| 15 | Система ГВС | Вид | сталь |   |
| Количество стояков шт. | 36 |   |
| протяженность мп. | 612 |   |
| 16 | Система отопления | Вид | сталь |   |
| Количество стояков шт. | 70 |   |
| протяженность мп. | 912 |   |
| 17 | Запорная арматура | Диаметр | 20/25/32 |   |
| Количество шт. | 36/18/70 |   |
| 18 | Система Канализации | Вид | чугун/пластик  |   |
| Количество стояков шт. | 18 |   |
| протяженность мп. | 360 |   |
| 19 | Система электроснабжения | Вид | провод АПВ 1-10  |   |
| Количество стояков шт. | 6 |   |
| протяженность мп. | 624 |   |
| 20 | Электро щитовая  | Количество шт. | 2 |   |
| ОДПУ количество шт. | 2 | под. №4 |
| 21 | Узел учета ОДПУ | ХВС шт. |  - |   |
| ГВС шт. | -  |   |
| Отопление шт. | -  |   |
| 22 | Электро щиты | Количество шт. | 30  |   |
| 23 | подвал | площадь м2 | 779.4 |   |
| 24 | продухи | Количество шт. | 7 |   |
| 25 | Фундамент | Вид | ленточный |   |
| 26 | Отмостка | Вид | асфальтобетон  |   |
| площадь м2 | 338 |   |
| 27 | Домофон | Количество шт. | 6 |   |
| 28 | Придомовая территория | площадь м2 | 5749 |   |
| 29 | Опись имущества установленного на придомовой территории с указанием места расположения  | Лавочки - 8 шт. |
|
|