|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень и характеристика общедомового имущества МКД по адресу: 3 микрорайон, дом №4** | | | | | |
| №п\п | наименование имущества |  |  | жилой дом | примечание |
| 1 | этажность |  |  | 5 |  |
| 2 | Крыша | кровля | вид | плоская |  |
| площадь м2 | 1025 |  |
| чердак | вид | - |  |
| площадь м2 | - |  |
| 3 | Вентиляционные каналы | вид | | кирпичные |  |
| количество шт. | | 36 |  |
| 4 | Тех. этаж | площадь м2 | | 1003 |  |
| 5 | Система ливнеевой канализации | вид | | организован. |  |
| протяженность мп. | | 96 |  |
| 6 | Стены | вид | | кирпич |  |
| площадь м2 | | 3548,6 |  |
| 7 | Выхода на крышу | Колличество шт. | | 2 |  |
| 8 | Балконы, лоджии | вид | | балконы/лоджии |  |
| количество шт. | | 67 |  |
| 9 | Перекрытия | вид | | ж/б плиты |  |
| площадь м2 | | 7800 |  |
| 10 | Подъезды | количество шт. | | 6 |  |
| площадь м2 | | 1820 |  |
| 11 | Лестничные марши | вид | | ж/бетон |  |
| количество шт. | | 54 |  |
| 12 | Двери | вид | | металлические |  |
| количество шт. | | 6 |  |
| 13 | Окна | вид | | пластиковые |  |
| количество шт. | | 24 |  |
| 14 | Система ХВС | Вид | | сталь |  |
| Количество стояков шт. | | 18 |  |
| протяженность мп. | | 306 |  |
| 15 | Система ГВС | Вид | | сталь |  |
| Количество стояков шт. | | 36 |  |
| протяженность мп. | | 612 |  |
| 16 | Система отопления | Вид | | сталь |  |
| Количество стояков шт. | | 70 |  |
| протяженность мп. | | 912 |  |
| 17 | Запорная арматура | Диаметр | | 20/25/32 |  |
| Количество шт. | | 36/18/70 |  |
| 18 | Система Канализации | Вид | | чугун/пластик |  |
| Количество стояков шт. | | 18 |  |
| протяженность мп. | | 360 |  |
| 19 | Система электроснабжения | Вид | | провод АПВ 1-10 |  |
| Количество стояков шт. | | 6 |  |
| протяженность мп. | | 624 |  |
| 20 | Электро щитовая | Количество шт. | | 2 |  |
| ОДПУ количество шт. | | 2 | под. №4 |
| 21 | Узел учета ОДПУ | ХВС шт. | | - |  |
| ГВС шт. | | - |  |
| Отопление шт. | | - |  |
| 22 | Электро щиты | Количество шт. | | 30 |  |
| 23 | подвал | площадь м2 | | 779.4 |  |
| 24 | продухи | Количество шт. | | 7 |  |
| 25 | Фундамент | Вид | | ленточный |  |
| 26 | Отмостка | Вид | | асфальтобетон |  |
| площадь м2 | | 338 |  |
| 27 | Домофон | Количество шт. | | 6 |  |
| 28 | Придомовая территория | площадь м2 | | 5749 |  |
| 29 | Опись имущества установленного на придомовой территории с указанием места расположения | | | Лавочки - 8 шт. | |
|
|