|  |
| --- |
| **Перечень и характеристика общедомового имущества МКД по адресу: 3 микрорайон, дом №17**  |
| **№п\п** | **наименование имущества** |  |  | **жилой дом** | **примечание** |
| **1** | **этажность** |  |  | **5** |  |
| **2** | **Крыша** | **кровля** | **вид** | **плоская** |  |
| **площадь м2** | **1185** |  |
| **чердак** | **вид** | **-** |  |
| **площадь м2** | **-** |  |
| **3** | **Вентиляционные каналы** | **вид** | **кирпичные** |  |
| **количество шт.** | **36** |  |
| **4** | **Тех. этаж** | **площадь м2** | **1174** |  |
| **5** | **Система ливнеевой канализации** | **вид** | **организован.** | **внутрен.** |
| **протяженность мп.** | **96** |  |
| **6** | **Стены** | **вид** | **кирпич** |  |
| **площадь м2** | **3548,6** |  |
| **7** | **Выхода на крышу** | **Колличество шт.** | **2** |  |
| **8** | **Балконы, лоджии**  | **вид** | **балконы/лоджии** |  |
| **количество шт.** | **54/23** |  |
| **9** | **Перекрытия** | **вид** | **ж/б плиты** |  |
| **площадь м2** | **7800** |  |
| **10** | **Подъезды** | **количество шт.** | **6** |  |
| **площадь м2** | **1820** |  |
| **11** | **Лестничные марши** | **вид** | **ж/бетон** |  |
| **количество шт.** | **48** |  |
| **12** | **Двери** | **вид** | **металлические** |  |
| **количество шт.** | **6** |  |
| **13** | **Окна** | **вид** | **дерево** |  |
| **количество шт.** | **24** |  |
| **14** | **Система ХВС** | **Вид** | **сталь** |  |
| **Количество стояков шт.** | **18** |  |
| **протяженность мп.** | **306** |  |
| **15** | **Система ГВС** | **Вид** | **сталь** |  |
| **Количество стояков шт.** | **36** |  |
| **протяженность мп.** | **612** |  |
| **16** | **Система отопления** | **Вид** | **сталь** |  |
| **Количество стояков шт.** | **70** |  |
| **протяженность мп.** | **912** |  |
| **17** | **Запорная арматура** | **Диаметр** | **20/25/32** |  |
| **Количество шт.** | **36/18/70** |  |
| **18** | **Система Канализации** | **Вид** | **чугун/пластик** |  |
| **Количество стояков шт.** | **18** |  |
| **протяженность мп.** | **360** |  |
| **19** | **Система электроснабжения** | **Вид** | **провод АПВ 1-10** |  |
| **Количество стояков шт.** | **6** |  |
| **протяженность мп.** | **624** |  |
| **20** | **Электро щитовая**  | **Количество шт.** | **2** |  |
| **ОДПУ количество шт.** | **2** | **под. №4** |
| **21** | **Узел учета ОДПУ** | **ХВС шт.** | **-** |  |
| **ГВС шт.** | **-** |  |
| **Отопление шт.** | **-** |  |
| **22** | **Электро щиты** | **Количество шт.** | **30** |  |
| **23** | **подвал** | **площадь м2** | **985** |  |
| **24** | **продухи** | **Количество шт.** | **7** |  |
| **25** | **Фундамент** | **Вид** | **ленточный** |  |
| **26** | **Отмостка** | **Вид** | **асфальтобетон** |  |
| **площадь м2** | **232** |  |
| **27** | **Домофон** | **Количество шт.** | **6** |  |
| **28** | **Придомовая территория** | **площадь м2** | **3740,00** |  |
| **29** | **Опись имущества установленного на придомовой территории с указанием места расположения**  | **лавочки-4 шт.** |